## Gestore
Interventi infrastrutturali
[8 empty] | Investimenti realizzati 2018-2019 | [7 empty] | Investimenti pianificati 2020-2023
| Attenzione: verificare la presenza di eventuali "Alert" nelle colonne BA:BI | [6 empty] | anno 2018 (consuntivo) |  |  |  | anno 2019 (preconsuntivo o consuntivo laddove disponibile) |  |  |  | anno 2020 (pianificato) |  |  |  | anno 2021 (pianificato) |  |  |  |  | anno 2022 (pianificato) |  |  |  | anno 2023 (pianificato)
ID intervento pianificato | Titolo Intervento pianificato | Popolazione interessata dall'intervento (ab/ A.E.) | Località interessata/e intervento | Tipologia di intervento | Immobilizzazione | ID Categoria cespite (co. 10.4 MTI-3) | Categoria cespite | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2018 | Contributi 2018 | di cui: Contributi pubblici 2018 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2019 | Contributi 2019 | di cui: Contributi pubblici 2019 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2020 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2020 | Contributi 2020 | di cui: Contributi pubblici 2020 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2021 |  | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2021 | Contributi 2021 | di cui: Contributi pubblici 2021 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2022 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2022 | Contributi 2022 | di cui: Contributi pubblici 2022 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2023 | Entrate in esercizio (lordo contributi) 2023 | Contributi 2023 | di cui: Contributi pubblici 2023 | Valore investimento lordo programmato post 2023 | Valore investimento lordo totale (incluse eventuali quote pre 2018)
1 | DEFINIZIONE AREE SALVAGUARDIA DRENI PISELLO E MESSA IN SICUREZZA SERBATOIO BENEVAGIENNA PISELLO | 1500 | BENE VAGIENNA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi |  |  |  |  | 6120 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1000 | 7120 | 7120 | [11 empty] | 7120
2 | Adeguamento impianto depurazione LOC.MOLINO | 2050 | BENEVAGIENNA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | 18346 | 0 |  |  | 14755 | 0 |  |  | 1768 | [8 empty] | 130000 |  |  |  | 140000 |  |  |  | 166999 | 471869
3 | Adeguamento impianto depurazione LOC.PRATOROTONDO | 500 | BRIAGLIA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 15000 | 15000 | [7 empty] | 15000
4 | consolidamento strutturale e potenziamento impiantistica idraulica e telecontrollo - SERBATOIO Loc.BRUSA | 150 | FRABOSA SOPRANA | New | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | 39569 | 0 | [6 empty] | 0 | 39569 | [11 empty] | 110500 |  |  |  | 130000 | 280069
7 | Adeguamento opere captazione Loc. Dho ed integrazione con altre fonti di captazione | 10000 | MONDOVI' | New | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | 51922 | 0 |  |  | 4000 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 45000 |  |  |  |  | 48500 |  |  |  | 354500 |  |  |  | 621078 | 1125000
11 | FSC 2014-2020 - PROGR. 17_FD_4 - Impianto di DEPURAZIONE acque reflue urbane del Comune di Mondovì sito in Località Longana" - LOTTO 2 (co-finanziamenti concessi da EAGATO4/REGIONE PIEMONTE) | 80 | MONDOVI' | Replacement | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato | 5000 | 0 | [6 empty] | 20164 |  |  |  | 529836 |  |  | 84000 | 84000 | 500000 |  |  |  | 445000 | 1500000 |  |  |  | 1500000
12 | FSC 2014-2020 - PROGR. 16_FD_4 - REVISIONE RETE FOGNARIA AFFERENTE AL RIO BOZZOLO E AL RIO PESCE E RIMOZIONE AFFLUSSI ACQUE PARASSITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' LONGANA (co-finanziamenti concessi da EAGATO4/REGIONE PIEMONTE) | 6500 | MONDOVI' | New | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | 9720 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 47652 |  | 0 | 0 | 750000 |  |  | 120000 | 120000 | 900000 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 292628 | 2900000
13 | adeguamento e potenziamento opere di captazione loc.FONTANILE | 1200 | SAN MICHELE MONDOVI' | Replacement | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | 2328 | 4368.18 | [6 empty] | 0 | [17 empty] | 2328
14 | adeguamento e potenziamento serbatoio loc.S.BERNARDINO | 900 | SAN MICHELE MONDOVI' | Replacement | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 50000 | 50000 | [7 empty] | 50000
15 | potenziamento reti distributive a utenze FRAZIONALI - VIA BICOCCA | 150 | SAN MICHELE MONDOVI' | Replacement | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | 1363 | 1363 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 35000 | 35000 | [7 empty] | 36363
16 | Potenziamento impianto depurazione VIA ROCCHINI | 1800 | SAN MICHELE MONDOVI' | Replacement | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | 5000 | 0 |  |  | 12152 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 100000 |  |  |  | 221848 | 339000 |  |  |  | 339000
19 | Potenziamento impianto depurazione VIA GEN.DHO | 2200 | ROCCAFORTE MONDOVI' | Replacement | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | 36756 | 0 |  |  | 20795 | 57551.32 |  |  | 0 | [17 empty] | 57551
24 | Rifacimento acquedotto Via CASTELLINO | 250 | VICOFORTE | Replacement | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 90000 |  |  |  | 40000 | 130000 |  |  |  | 130000
25 | Rifacimento condotta fognaria Via CASTELLINO | 250 | VICOFORTE | Replacement | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [17 empty] | 26000 | 26000 | [7 empty] | 26000
26 | consolidamento strutturale e potenziamento impiantistica idraulica e telecontrollo - SERBATOIO Loc.PAGANOTTI | 100 | VILLANOVA MONDOVI' | Replacement | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [17 empty] | 15000 | 15000 | [7 empty] | 15000
28 | Dismissione depuratore di loc. Branzola (Comune di Villanova Mondovì) e collettamento al collettore fognario di Fraz. Merlo (Comune di Mondovì).(co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 900 | VILLANOVA MONDOVI'/MONDOVì | Maintenance | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  |  |  | 6451 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 90000 |  |  |  | 95849 | 252300 |  |  |  | 252300
29 | Opere di miglioria depuratore Loc.Bongiovanni: Miglioramento funzionale dell'impianto in particolare per la gestione dei fanghi | 4080 | VILLANOVA MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
30 | sostituzione per Vetustà ed adeguamento a normativa CONTATORI a utenze | 40000 | TUTTI COMUNI GESTITI | Replacement | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto | 88201 | 88201 | 20665 | 0 | 111804 | 111804 | 23113 | 0 | 56576 | 56576 |  |  | 180000 | 180000 | 180000 |  |  | 180000 | 180000 |  |  | 180000 | 180000 |  |  |  | 796581
31 | IMPIANTI ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE - TELECONTROLLO | 40000 | TUTTI COMUNI GESTITI | Maintenance | Servizio idrico integrato | 31 | Telecontrollo e teletrasmissione | 83578 | 83578 |  |  | 20837 | 20837 |  |  | 1190 | 1190 |  |  | 50000 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 255605
33 | RETE IDRICA E FOGNARIA - RILIEVO E INFORMATIZZAZIONE | 40000 | TUTTI COMUNI GESTITI | New | Servizio idrico integrato | 16 | Sistemi informativi di fognatura | 51579 | 86209 |  |  | 5769 | 5769 |  |  | 7778 | 7778 |  |  | 55000 | 55000 | 55000 |  |  | 55000 | 55000 |  |  | 55000 | 55000 |  |  |  | 230126
35 | Manutenzioni straordinarie ACQUEDOTTO e FOGNATURA e delimitazione aree di salvaguardia | 40000 | TUTTI COMUNI GESTITI | Maintenance | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | 60772 | 21811 |  |  | 77971 | 107940 |  |  | 59300 | 59300 |  |  | 150000 | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 |  |  |  | 648044
36 | ADEGUAMENTI softwares per gestione aziendale | 40000 | TUTTI COMUNI GESTITI | Replacement | Servizio idrico integrato | 30 | Sistemi informativi | 109481 | 109481 |  |  | 95356 | 95356 | 5000 | 5000 | 67063 | 67063 |  |  | 70000 | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | 70000 |  |  |  | 481900
37 | Manutenzioni straordinarie DEPURAZIONE | 40000 | TUTTI COMUNI GESTITI | Maintenance | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | 114534 | 108284 | 7032 | 0 | 73105 | 56125 |  |  | 38690 | 38690 |  |  | 50000 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 376329
38 | parco autoveicoli aziendali | 40000 | TUTTI COMUNI GESTITI | New | Servizio idrico integrato | 32 | Autoveicoli - automezzi | [8 empty] | 0 |  |  |  | 37000 | 37000 | 37000 |  |  | 37000 | 37000 |  |  | 37000 | 37000 |  |  |  | 111000
39 | POZZO ACQUEDOTTO - LOC.TIRO A SEGNO - recupero impianto di captazione Pozzo | 1000 | BENEVAGIENNA | Replacement | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | 1700 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 50000 | 51700 |  |  |  | 51700
40 | RETE FOGNARIA - VIA XX SETTEMBRE E AREA CARABINIERI- Adeguamento rete fognaria | 200 | BENEVAGIENNA | Replacement | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | 5634 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 40000 |  |  |  | 60000 | 105634 |  |  |  | 105634
41 | POTENZIAMENTO RETE IDRICA CONCENTRICO BRIAGLIA - Sostituzione e Potenziamento tratta rete idrica | 350 | BRIAGLIA | Replacement | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [8 empty] | 3639 | 0 |  |  | 25000 | 28639 | 28639 | [11 empty] | 28639
44 | ACQUEDOTTO LOC.GARAVAGNA - VILLAGGIO BERSANA - COSTRUZIONE STAZIONE DI RILANCIO E REVISIONE RETE DISTRIBUTIVA (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 80 | VILLANOVA MONDOVì | New | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | 12928 | [7 empty] | 102435 | 115363 | [16 empty] | 115363
45 | IMPIANTO DEPURAZIONE - RORACCO - conversione dell’attuale impianto a fanghi attivi a trattamento primario con fosse imhoff | 400 | VILLANOVA MONDOVì | Replacement | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 40000 | 40000 | [7 empty] | 40000
46 | EMERGENZA IDROPOTABILE -DRENI FONTANILE | 300 | SAN MICHELE MONDOVI' | New | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 150000 | 150000
47 | EMERGENZA IDROPOTABILE - Interconnessioni e by-pass volanti per ripristino servizio Acquedotto nel Comune di Roccaforte Mondovì | 300 | ROCCAFORTE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
48 | EMERGENZA IDROPOTABILE - Messa in sicurezza opere di captazione Comune di Briaglia | 500 | BRIAGLIA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
49 | EMERGENZA IDROPOTABILE - ripristino nodo idraulico per recupero portata verso Comune di Frabosa Soprana | 300 | FRABOSA SOPRANA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
50 | EMERGENZA IDROPOTABILE - revisione opere di captazione Rio Canà e sistema di adduzione al servizio | 800 | FRABOSA SOPRANA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | 3380 |  |  |  | 86051 | 89431 | 54000 | 54000 | 0 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 89431
51 | EMERGENZA IDROPOTABILE - Messa in sicurezza e ripristino opere di captazione MONTE MORO | 100 | ROCCAFORTE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | 10500 | 10500 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 10500
52 | EMERGENZA IDROPOTABILE - potenziamento del sistema di captazione ed adduzione al servizio del Comune di Roccaforte Mondovì - opere di captazione Loc.Ray | 1500 | ROCCAFORTE MONDOVI' | Replacement | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | 16301 |  |  |  | 238980 | 255281 | 145800 | 145800 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 255281
53 | EMERGENZA IDROPOTABILE - recupero pozzo esistente in Loc.Fornace e collegamento a serbatoio S.Stefano (co-finanziamenti concessi da REGIONE PIEMONTE) | 1200 | VICOFORTE | Replacement | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | 5665 |  |  |  | 177847 |  | 115800 | 115800 | 126117 | 126117 | 64920 | 64920 | 0 |  |  | 35680 | 35680 | [9 empty] | 309630
54 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- Monitoraggio vasche acquedotto e potenziamento delle stesse mediante predisposizione di impianti di monitoraggio dei livelli, delle portate e dei flussi idrici nelle captazioni (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 500 | ROCCAFORTE MONDOVI' | Replacement | Servizio idrico integrato | 10 | Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto | [8 empty] | 13504 |  |  |  | 20000 | 33504 | 33504 | [11 empty] | 33504
55 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- Realizzazione recinzioni delle aree limitrofe alle vasche e delle aree di salvagurdia delle captazioni, posa in opera di impianti di allarme nelle cabine di acquedotto per evitare possibili inquinamenti dolosi. (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 800 | ROCCAFORTE MONDOVI' | New | Servizio idrico integrato | 8 | Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto |  |  |  |  | 38500 |  |  |  | 180 |  |  |  | 5000 | 43680 | 43680 | [11 empty] | 43680
56 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- VASCA Loc GALLINI - Lavori di potenziamento e consolidamento vasca - (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 300 | ROCCAFORTE MONDOVI' | Replacement | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | [8 empty] | 27268 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 27268
57 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- Lavori di sistemazione viabilità di accesso alle vasche acquedotto Loc.Zindo Viglioni, Ripartitore e Loc.Prea (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 400 | ROCCAFORTE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | 1500 | [7 empty] | 5800 | 7300 |  |  | 0 | [13 empty] | 7300
58 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- Lavori di estensione di tratto fognatura nera pubblica in via Valle Asili (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 300 | ROCCAFORTE MONDOVI' | New | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | 3741 |  |  |  | 2842 |  |  |  | 94178 | 100762 |  |  | 0 | [13 empty] | 100762
59 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONTE REGALE E MONDO ACQUA- REALIZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITà PIANA GATTA NEL COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVì (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 50 | SAN MICHELE MONDOVI' | New | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [8 empty] | 0 |  |  |  | 118013 | 118013 | 118013 | [11 empty] | 118013
60 | CAMPAGNA DI AGGIORNAMENTO RETE FOGNARIA E CONTESTUALE STUDIO ED ELIMINAZIONE ACQUE PARASSITE DA FOGNATURA PUBBLICA NEL COMUNE DI BENEVAGIENNA | 3000 | BENEVAGIENNA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 16 | Sistemi informativi di fognatura | 2912 | [7 empty] | 2554 | 5466 | [7 empty] | 30000 | 30000 | [7 empty] | 35466
61 | CAMPAGNA DI AGGIORNAMENTO RETE FOGNARIA E CONTESTUALE STUDIO ED ELIMINAZIONE ACQUE PARASSITE DA FOGNATURA PUBBLICA NEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' | 5000 | VILLANOVA MONDOVì | Maintenance | Servizio idrico integrato | 16 | Sistemi informativi di fognatura | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 30000 | 30000 | [7 empty] | 30000
62 | AGGIORNAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MONDOVI' AI SENSI dell' AUA -atto di assenso 2639 del 28.06.2018 | 22000 | MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 16 | Sistemi informativi di fognatura |  |  |  |  | 39863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40000 | 79863 | 79863 | [11 empty] | 79863
63 | CAMPAGNA DI AGGIORNAMENTO RETE FOGNARIA E CONTESTUALE STUDIO ED ELIMINAZIONE ACQUE PARASSITE DA FOGNATURA PUBBLICA NEL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI' | 2000 | ROCCAFORTE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 16 | Sistemi informativi di fognatura | [8 empty] | 0 |  |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | [11 empty] | 30000
64 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- Rifacimento acquedotto Via CAVE (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 50 | VILLANOVA MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [8 empty] | 34048 | 34048 |  |  | 0 | [13 empty] | 34048
68 | FSC 2014-2020 - PROGR. 41_A_4- Sostituzione tratte ammalorate della rete cittadina di Mondovì (co-finanziamenti concessi da EAGATO4/REGIONE PIEMONTE) | 22000 | MONDOVI' | Replacement | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | 223905 | 218287 |  |  | 20833 | 19607 |  |  | 45066 | 40345 |  |  | 181644 | 193210 | 193210 | 18000 | 18000 | [9 empty] | 471449
69 | CN_A16_622_19_9 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino/sostituzione strumentazione di misura su Impianto Depurazione Benevagienna sito in LOC.Molino | 3000 | BENE VAGIENNA | Replacement | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | [8 empty] | 6112 | 6112 | 6095 |  | 0 | [13 empty] | 6112
70 | CN_A16_622_19_16 - SOMMA URGENZA-Ripristino condotta acquedotto in subalveo in Località TORRETTA SAN MARTINO | 100 | FRABOSA SOPRANA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [8 empty] | 5900 |  |  |  | 0 |  |  | 5900 | 5900 | [9 empty] | 5900
71 | CN_A16_622_19_10 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino strade di accesso e sostituzione strumentazione di misura su opere di captazione site in LOC.Dho nel Comune di Roccaforte Mondovì al servizio del Comune di Mondovì e sostituzione strumentazione di misura su serbatoio Cittadella sito nel Comune di Mondovì | 10000 | MONDOVì | Replacement | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione | [8 empty] | 9442 |  |  |  | 0 |  |  | 9442 | 9442 | [9 empty] | 9442
72 | CN_A16_622_19_11 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino/sostituzione riduttore su Impianto Depurazione Mondovì sito in LOC.Longana | 15000 | MONDOVI’ | Replacement | Servizio idrico integrato | 23 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato | [8 empty] | 5425 | 5425 | 5425 |  | 0 | [13 empty] | 5425
73 | CN_A16_622_19_12 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino pompa di sollevamento su Impianto Depurazione San Michele Mondovì sito in LOC.Rocchini | 1800 | SAN MICHELE MONDOVI’ | Replacement | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff |  |  |  |  | 3320 | 3320 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 3320
74 | CN_A16_622_19_17 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino strade di accesso e pulizia opere di captazione site in LOC.Nasi nel Comune di Roburent, al servizio del Serbatoio S.Stefano sito nel Comune di VICOFORTE | 200 | VICOFORTE | Replacement | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [8 empty] | 18500 |  |  |  | 0 |  |  | 18500 | 18500 | [9 empty] | 18500
75 | CN_A16_622_19_13 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino/sostituzione strumentazione di misura su Impianto Depurazione Vicoforte sito in LOC.S.S.28 | 2500 | VICOFORTE | Replacement | Servizio idrico integrato | 25 | Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione |  |  |  |  | 3797 | 3797 |  |  | 0 | 0 | 3645 |  | 0 | [13 empty] | 3797
76 | CN_A16_622_19_14 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino e messa in sicurezza tratto condotta fognaria in VIA PIANFEI e RIPARAZIONE pozzetti. | 300 | VILLANOVA MONDOVI’ | Replacement | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  |  |  | 2438 |  |  |  | 18210 | 20648 | 20648 |  | 0 | [13 empty] | 20648
77 | CN_A16_622_19_15 - SOMMA URGENZA-Lavori di ripristino pompa di sollevamento e ripristino/sostituzione strumentazione di misura su Impianto Depurazione Villanova Mondovì sito in LOC.Bongiovanni | 4000 | SAN MICHELE MONDOVI’ | Replacement | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | [8 empty] | 5410 | 5410 | 5410 |  | 0 | [13 empty] | 5410
78 | Estensione della rete fognaria in Via Torre e collegamento al depuratore comunale in Via Rocchini IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO:182.706,16 € | 180 | SAN MICHELE MONDOVI’ | New | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie |  |  |  |  | 6556 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  | 150000 | 256556 |  |  |  | 256556
79 | ALLUVIONE OTTOBRE 2020 - ALLACCIO PROVISIONALE DA CONDOTTE ALAC PER UTENZE COMUNE DI FRABOSA SOPRANA | 800 | FRABOSA SOPRANA | New | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [8 empty] | 89637 |  |  |  | 50000 | 139637 | 139637 | 37200 | 37200 | [9 empty] | 139637
80 | ALLUVIONE OTTOBRE 2020 - RIFACIMENTO CONDOTTA DI ADDUZIONE dalle sorgente ALTA VAL CORSAGLIA AL COMUNE DI FRABOSA SOPRANA | 800 | FRABOSA SOPRANA | Replacement | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 350000 |  |  |  |  | 650000 |  |  |  | 700000 |  |  |  |  | 1700000
81 | ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -Approvvigionamenti effettuati mediante autobotti/cisterne, manutenzioni straordinarie captazioni e sistemazioni strade accesso a vasche - COMUNE DI FRABOSA SOPRANA | 800 | FRABOSA SOPRANA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 7 | Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, stacciatura, filtrazione, addolcimento) | [8 empty] | 29729 | 29729 | [5 empty] | 22000 | 22000 | [9 empty] | 29729
82 | ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -SOSTITUZIONE POMPE DEL CLORO E STRUMENTI MISURATORI DI PORTATA, LIVELLO E TORBIDITà al servizio VASCHE DI STALLA ROSSA, PELATA, BRUSA E BERNIE (COMUNE DI FRABOSA SOPRANA) E DELLA VASCA DEL SERBATOIO DI S.STEFANO (COMUNE DI VICOFORTE) | 2300 | FRABOSA SOPRANA/VICOFORTE | Maintenance | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [8 empty] | 8837 | 8837 |  | 0 | [14 empty] | 8837
83 | ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -RIPRISTINO FUNZIONALITà CONDOTTA FOGNARIA AFFERENTE AL DEPURATORE DI SAN MICHELE M.Vì - VIA ROCCHINI | 1800 | SAN MICHELE M.VI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [8 empty] | 1013 | 1013 |  | 0 | [14 empty] | 1013
84 | ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -RIPRISTINO FUNZIONALITà DEPURATORE DI SAN MICHELE M.Vì - VIA ROCCHINI | 1800 | SAN MICHELE M.VI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [8 empty] | 7748 | 0 |  |  | 9000 | 16748 | 16748 | [11 empty] | 16748
85 | ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -RIPRISTINO FUNZIONALITà FOSSE IMHOFF/IMPIANTI PRIMARI (<2.000a.e.) DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI SAN MICHELE M.Vì | 200 | SAN MICHELE M.VI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [8 empty] | 2069 | 2069 | [16 empty] | 2069
86 | ALLUVIONE OTTOBRE 2020 -RIPRISTINO CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERVIZIO DEI COMUNI DI VICOFORTE, BRIAGLIA E MONDOVì POSATA SU STRADA MONTEGROSSO NEL COMUNE DI ROBURENT | 250 | ROBURENT | Maintenance | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 20000 |  |  |  |  | 80000 | 100000 | [7 empty] | 100000
87 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- Realizzazione e dualizzazione tubazione acque bianche per eliminare acque parassite da fognatura nera esistente in Loc Serro comune di Frabosa Soprana (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 750 | FRABOSA SOPRANA | New | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [12 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | [11 empty] | 20000
88 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONTE REGALE E MONDO ACQUA- Sostituzione acquedotto in VIA DEL POGGIO (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 200 | VICOFORTE | Replacement | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 7500 | [10 empty] | 15000
89 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONTE REGALE E MONDO ACQUA- Sostituzione acquedotto in VIA TOMARA (co-finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni) | 200 | VICOFORTE | Replacement | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | [10 empty] | 20000
90 | LAVORI DI ALLACCIO IDRICO AL SERVIZIO DELLA STAZIONE ELETTRICA 132 KV DI TERNA - COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVÌ (CN) – | 150 | SAN MICHELE M.Vì | New | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [12 empty] | 20000 |  |  | 15397 |  | 124000 | 144000 | [7 empty] | 144000
91 | RETE FOGNARIA - VIA GHERBIANA/VIA CORNICE / VIA MARCHESE D'ORMEA - Adeguamento rete fognaria |  | MONDOVI’ | Replacement | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [17 empty] | 35000 | 35000 | [7 empty] | 35000
92 | RETE FOGNARIA - VIA VALLATA - Adeguamento rete fognaria |  | MONDOVI’ | Replacement | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [17 empty] | 10000 |  |  |  | 50000 | 60000 |  |  |  | 60000
93 | RETE FOGNARIA - VIA BECCARIA - Adeguamento rete fognaria |  | MONDOVI’ | Replacement | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [17 empty] | 25000 | 25000 | [7 empty] | 25000
94 | RETE IDRICA - VIA BECCARIA - Sostituzione e Potenziamento tratta rete idrica in concentrico |  | MONDOVI’ | Replacement | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [17 empty] | 30000 | 30000 | [7 empty] | 30000
6A | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino cedimento serbatoio - Loc. FONTANE | 150 | FRABOSA SOPRANA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | 1976 | 1976 | 1900 | 1900 | [22 empty] | 1976
6B | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotte idriche - VAL CORSAGLIA- RIO SBORNINA | 300 | FRABOSA SOPRANA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [26 empty] | 0
6C | ALLUVIONE NOV.2016 - Protezione/messa in sicurezza condotta posata su strada Comunale BOSSEA-CORSAGLIA in fregio al Torrente Corsaglia | 300 | FRABOSA SOPRANA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [26 empty] | 0
6D | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opere di captazione - REISAS | 400 | FRABOSA SOPRANA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 2 | Condotte di acquedotto | [26 empty] | 0
6E | ALLUVIONE NOV.2016 - Consolidamento lesioni strutturali SERBATOIO PELATA | 500 | FRABOSA SOPRANA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 4 | Serbatoi | 26084 | 26084 | 25980 | 25980 | [22 empty] | 26084
6F | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fosse Imhoff su Torrente Corsaglia - ISOLA E BOSSEA | 100 | FRABOSA SOPRANA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [26 empty] | 0
6G | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino vie di accesso LOC. MONDAGNOLA LUCHET -DEPURATORE PRINCIPALE | 2000 | FRABOSA SOPRANA | Maintenance | Servizio idrico integrato | 22 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario | [26 empty] | 0
12A | ALLUVIONE NOV.2016 - Rifacimento impianto depuratore frazionale - Loc.Breolungi | 150 | MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | 56894 | 56894 | 56790 | 56790 | [22 empty] | 56894
12B | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta fognaria VIA GAVAZZA PICCHI | 200 | MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | [26 empty] | 0
12C | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta LOC.S.LORENZO - realizzazione sollevamento idrico provvisorio | 300 | MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | [26 empty] | 0
16A | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione - Loc. FONTANILE | 200 | SAN MICHELE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione | [26 empty] | 0
16B | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta fognaria in VIA FONTANA | 1800 | SAN MICHELE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | 306639 | 306639 | 304924.17 | 304924.17 | 65469 | 65469 | 65355.95 | 65355.95 | [18 empty] | 372108
16C | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta fognaria in fregio Rio Groglio e Torrente Corsaglia - AREA QUARELLI | 800 | SAN MICHELE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 11 | Condotte fognarie | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | [22 empty] | 30700
16D | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino scarico - impianto depurazione LOC.ROCCHINI | 1800 | SAN MICHELE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [26 empty] | 0
16E | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fossa Imhoff in Loc.Tetti Casotto Soprani | 30 | SAN MICHELE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [26 empty] | 0
16F | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fossa Imhoff in Loc.Tetti Casotto Sottani (ritrovamento fossa dichiarata dispersa) | 25 | SAN MICHELE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | 22998 | 22998 | 22883 | 22883 | [22 empty] | 22998
16G | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fossa Imhoff in Loc.Torre | 40 | SAN MICHELE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [26 empty] | 0
19A | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione LOC.DHO al servizo della rete idrica di MONDOVì | 10000 | ROCCAFORTE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 6 | Impianti di potabilizzazione | [26 empty] | 0
19B | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione Loc. Ghirande-RIPARTITORE | 150 | ROCCAFORTE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 3 | Opere idrauliche fisse di acquedotto | [26 empty] | 0
19C | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione Pozzo - Loc. CROSE | 1800 | ROCCAFORTE MONDOVI' | Maintenance | Servizio idrico integrato | 5 | Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto | [26 empty] | 0
25A | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fosse Imhoff su Torrente Corsaglia - LOC.MOLINE | 100 | VICOFORTE | Maintenance | Servizio idrico integrato | 21 | Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff | [26 empty] | 0
VARI | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali |  | TUTTI COMUNI GESTITI | Maintenance | Servizio idrico integrato | 37 | Altre immobilizzazioni materiali e immateriali | 29045 | 29045 | 0 | 0 | 36243 | 36243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 65288